安全评价项目现场勘察记录表

2020年12月3日

| 客户名称 | 云南鑫易金属结构工程有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南鑫易金属结构工程有限公司年产2万吨钢结构建设项目安全设施验收评价 |  |  |
| 单位或项目地址 | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 | 1.厂区安全警示标志均未张贴，安全操作规程等未上墙，特殊作业岗位现场未设置应急处置卡；建议补充完善厂区安全标识标牌、设备安全操作规程应上墙、补充完善特殊作业岗位的应急处置卡； 2.现场勘查时焊接作业过程气瓶摆放距离不符合规范要求；建议加强现场管理并对焊接操作要求进行培训； 3.建议对现场原材料、废料、成品进行定置管理； 4.建议补充完善气瓶库出入库记录台账； 5.建议对厂区作业区、安全通道进行划线标识。 6.建议有针对性的对喷漆岗位、焊接岗位、除锈、抛丸、组装岗位人员进行培训； 7.建议完善应急救援物资台账并定期进行检查。 8.安全生产责任制及操作规程未进行有针对性性培训，培训仅提供了照片，无培训内容、学时、效果等记录，建议按照规范要求进行培训，提高员工的安全意识； 9.未建三级安全教育台账，建议完善； |  |  |
| 现场勘察人员签字 | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 | 签名或盖章：柳春香 2020年12月3日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页