安全评价项目现场勘察记录表

2021年6月22日

| 客户名称 |  |  | 易门铜业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 易门铜业有限公司底吹炉、转炉柴油临时储存点隐患治理建设项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 易门县大椿树 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 压力表无限位标识； - 2.个别监控画面缺失。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：鲁梅 2021年6月22日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页