安全评价项目现场勘察记录表

2022年3月27日

| 客户名称 |  |  | 云南四瑞石化经贸有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 云南四瑞石化经贸有限公司共用天驰物流有限责任公司专用线到达危险化学品安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 昆明市西山区前卫西路润城小区A4地块2幢13层 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 卸油区职业危害告知牌损坏；； - 卸油区配电室挡鼠板为木质； - 4#消防箱柜门破损。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：杨军 2022年3月27日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页