安全评价项目现场勘察记录表

2021年11月20日

| 客户名称 |  |  | 云南磷化集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 云南磷化集团有限公司835装置新建2600m3浓磷酸贮槽项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 昆明市晋宁区二街乡特色工业园区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1、围堰内洗眼器堵塞，需清理 2、贮槽未标识位号名称 3、生产现场未设置标志牌，无危害告知 4、现场仪表未设置警示线。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：付小峰 2021年11月20日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页