附件6.3现场勘查记录

观龙公司气体充装厂现场不符合项、整改建议汇总一览表

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场不符合项提出的问题及建议 |  |
| 1 | 气瓶充装间有多块安全警示牌，其文字图形褪色明显，已影响警示效果。 | 气瓶充装间文字图形褪色的安全警示牌更换。 |
| 2 | 充装间气瓶储存处有部分气瓶未配戴瓶帽、未拉防倒链； | 充装间气瓶储存处部分气瓶未配戴瓶帽按要求完善，设置防倒链。 |
| 3 | 配电室未配备安全工器具，如：灭火器绝缘鞋、绝缘手套等。 | 配电室按要求配备安全工器具，如：灭火器绝缘鞋、绝缘手套等。 |
| 4 | 充装区安全警示标识设置不足，无应急处置卡。 | 储罐区配置应急处置卡。 |
| 5 | 进入气体充装厂充装区的安全警示分界标线已不清晰。 | 气体充装厂充装区的安全警示分界标线更新清晰。 |

2022年7月11日