安全评价项目现场勘察记录表

2022年8月11日

| 客户名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖石油分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 松林油库专用线到发危险化学品安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省曲靖市沾益区花山街道松林社区松林村 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 铁路旁边“当心火车”警示牌倒塌未栽地。 - 16 号货位下球阀渗油。 - 集油盆内油水混合较多，需清理。 - 栈桥下5号货位静电报警器故障报警。 - 槽车装油作业时，未接静电接地夹。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：舒永斌 2022年8月11日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页