项目基本情况：

云南中石化高速石油有限责任公司曲靖会泽服务区加油站（A站）属于外商投资企业分公司，负责人为陈兴锁，地址位于云南省曲靖市罗平县324国道旁圭山石灰窑K49-400公路处。加油站现有员工4人，其中安全管理人员1人。

项目地理位置：

加油站位于云南省曲靖市会泽县金钟镇鱼洞村（待昭高速公路会泽服务区），地处东经：103°25′96″、北纬26°40′92″，交通位置方便。

加油站西面紧邻G85国道，与国道相隔为会泽区综合楼（G85西侧），南面为会泽服务区综合楼（G85东侧），东面为会泽服务区修理厂，西南面为云南中石化高速石油有限责任公司曲靖会泽加油站（B）站。加油站出入口分开设置，站址有方便的电源、水源及通信线路；站址避开了地下构筑物、各类地下管线、地下电(光)缆、塌陷区及有洪水、滑坡危险等地质不良地段，站址与公路高差小等有利条件。

项目现场勘查存在问题：

（1）消防沙池消防桶未正确摆放；

（2）油罐人工操作井内量油口未做标识标牌。