安全评价项目现场勘察记录表

2022年5月15日

| 客户名称 |  | 昆明双佛矿业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆明双佛矿业有限公司200t/d选矿厂安全现状评价 |  |  |
| 单位或项目地址 |  | 昆明市东川区汤丹镇风景村 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 选厂设备设施 |  | 4 |  |
| 2 | 周边环境 |  | 5 |  |
| 3 | 其他现场了解的情况 |  | 6 |  |
| 勘察意见 |  | 1、配电室内未设置绝缘鞋和绝缘手套，建议进行增设。 2、部分安全警示标志破损，建议对破损的安全警示标志进行更换。 3、部分安全标志位置设置不当（例如：颚式破碎机上安全标志为当心皮带伤人），建议进行整改。 4、部分灭火器容易受到太阳暴晒，建议进行处理。 5、安全操作规程不齐全，缺起重机操作规程，建议进行补充完善。 |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  | 签名或盖章： 2022年5月15日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页