安全评价项目现场勘察记录表

2022年2月26日

| 客户名称 |  |  | 广西田东锦亿科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 环保综合利用处置盐酸、稀硫酸年产6万吨氯化钙、硫酸钙项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 田东县平马镇百林村石化工业园内 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1 各类池未设置名称标识。（一般隐患） 2 设备名称标识不完善或未设置。（一般隐患） 3 硫酸装车台未设置名称标识和编号，另一个装车台未配备喷淋洗眼器。（一般隐患） |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 严志刚、李晓达、陆朝春 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：宋成皎 2022年2月26日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页