附件6.3现场勘查记录

现场不符合项 ：

| 序号 | 不符合项 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电机排气管不符合要求，操作规程未上墙，无应急照明灯。 | 发电机排气管口伸出户外，管口安装阻火器，操作规程上墙，安装应急照明灯。 |
| 2 | 配电室操作规程未上墙，无应急照明灯，门口无挡鼠板。 | 配电间配备防护手套、防静电鞋，门口配置档鼠板。 |
| 3 | 罩棚顶爬梯，未设置防高处坠落警示标志。 | 罩棚顶爬梯，设置防高除坠落警示标志。 |
| 4 | 竣工图未盖竣工图章。 | 竣工图加盖竣工图章 |

2020年3月20日