安全评价项目现场勘察记录表

2023年2月21日

| 客户名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南昭通彝良洛旺加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司云南昭通彝良洛旺加油站安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市研和镇大栗园 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、2号加油机油气回收管道有渗漏现象；2、1号加油机柴油管道紧急切断阀上方有渗漏现象；3、发电机排烟管未安装阻火器；4、办公室内配电箱无盖板。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 严志刚、李临军 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 钱明玉 2023年2月21日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页