安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 彝良闽滇加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 彝良闽滇加油站安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 昭通市彝良县两河镇铜厂村（彝两公路旁） |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 操作井盖密封圈老化损坏及时更换。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 严志刚、饶旭军 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 赖金亮 2023年04月05日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页