安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 彝良县红阳加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 彝良县红阳加油站安全现状评价 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省昭通市彝良县角奎镇将军路 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、配电室存在杂物； - 2、加油机检定证书于2023年7月12日到期需及时联系检定。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 严志刚、李临军 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 欧阳治鹏 2023年06月14日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页