安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 柳州丰康泰科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 柳州丰康泰科技有限公司系列中间体产品项目（2,3,5-三氯吡啶）安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100号鹿寨县工业园区（广西柳化氯碱公司生产区内） |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 简易式升降机未设置“严禁载人运行”的警示标志和额定起重量标志。 - 2 简易式升降机未设置安全使用须知牌。 - 3 原料库房一（甲类）未设置存储的物料信息标识牌。 - 4 原料库房二（丁类）未设置存储的物料信息标识牌。 - 5 原料库房一（甲类）、原料库房二（丁类）尚未完成消防验收。 - 6 丙烯腈存储在原料仓库一（甲类）、二（三氯甲基）碳酸酯存放在4#丙类化学品库，根据设计，需设置负压吸风系统及尾气碱洗塔，但目前还未完成建设。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 李晓达、陆朝春、张红兴 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：庞江红 2022年7月21日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页